仪器结构与硬件相关部分

1 整机电源部分：

电源 RSP-200-24  1个

电源 MPM-45-5    1个

电源开关         1个

风扇8015  12V   1个

微型电脑带显示屏 12V  1个

网口通信  输入    1个

2 泵组件

丝杠步进电机  24V  1个+光电限位开关(光耦)  1个     配合使用，安装于顶板上

3 磁珠移动模块

（1）、丝杠步进电机  24V  1个+光电限位开关(光耦)  1个

（2）、丝杠步进电机  24V  1个+光电限位开关(光耦)  1个

（3）、丝杠步进电机  24V  1个+光电限位开关(光耦)  1个

（4）、丝杠步进电机  24V  1个+光电限位开关(光耦)  1个（预留一路）

4阀组件

减速步进电机  5V  1个（前后方向）+1个光耦

减速步进电机  5V  1个（旋转）+微动开关  1个（需要与光耦兼容）

（可以直接全部集成到主板上）

5核酸前处理

丝杠步进电机  24V  1个+光电限位开关(光耦)  1个

加热片7x70mm, 24V  2个 +  温度传感器 PT100  2个

6 温控模块

上下步进电机    24V  1个+光电限位开关(光耦) 1个（安装于仪器底板上）

左右步进电机    24V  1个+光电限位开关(光耦) 1个

振动马达 1个（EP管处）

加热片7x70mm, 24V  2个+温度传感器 PT100  2个

7 荧光与相机组件

- 上下丝杆步进电机24V  1个+光电限位开关(光耦)1个

- 丝杠步进电机  24V  1个+光电限位开关(光耦)  1个（预留一路）

2、工业相机     12V供电 1个

3、LED          5个（与人医-微流控系统一样，不用重复设计）

8.安装孔架构位置